## Estructura
CUENTA | CICLO | PRODUCTO | TELFONO | DIRRECION | ORDEN | TIPO DE TRABAJO | ESTADO | CAUSA CIERRE | OBSERVACION | N° MEDIDOR | INSTALADO EL | LECTURA | LECTURA PREVIA | METODO DE FACTURACION | PERIODO DE CONSUMO | CONSUMO FACTURADO | BARRIO | MUNICIPIO | PRODUCTO AGUA | PRODUCTO ASEO | CATEGORIA
814667 | Z09 - BQ | 1008146671 | 3205668693 | CR 47 58 34 LC 204 | 38868477 | GRANDES CONSUMIDORES (CES) | Cerrada | NF-NO EXISTE FUGA | Predio no presenta fugas internas al momento de la visita, usuario inconforme con el cobro excesivo del aseo | 002-C18LA509475-814667-RM | 2019-02-08 | 65 | 64 | CALCCOLA - Calcular Consumo por Lectura Anterior | Julio 2023 | 1 | BOSTON | BARRANQUILLA | 1 | 1 | Especial
182513 | Z44 - BQ | 1001825131 | 3614154 | CR 73 86B 58 | 39121133 | GRANDES CONSUMIDORES (CES) | Cerrada | NF-NO EXISTE FUGA | Se verifican 8 puntos de riegos no presentan fugas, guarda parque en turno informa que todo a estado bien con el servicio no suministra cédula por seguridad | 049-SE21E25006188-182513-RM | 2021-04-28 | 16032 | 15814 | CALCCOLA - Calcular Consumo por Lectura Anterior | Julio 2023 | 218 | EL LIMONCITO | BARRANQUILLA | 1 | 0 | Oficial
931437 | Z55 - BQ | 1009314371 | 3214818 | CR 52 100 3 | 39121189 | GRANDES CONSUMIDORES (CES) | Cerrada | NF-NO EXISTE FUGA | predio sin fugas usuario no da razón de consumo | 049-SE21E40006267-931437 | 2021-03-20 | 3931 | 3843 | CALCCOLA - Calcular Consumo por Lectura Anterior | Julio 2023 | 88 | VILLA SANTOS | BARRANQUILLA | 1 | 0 | Oficial
46247 | Z28 - BQ | 1000462471 | 3045284808 | CL 45G 4 22 PI 1 AP 1 | 39886132 | GRANDES CONSUMIDORES (CES) | Cerrada | NF-NO EXISTE FUGA | predio sin fugas usuario no da razón de consumo | 2022704137 | 2022-10-27 | 4440 | 356 | CMDCO - Distribución de Consumos | Julio 2023 | 52 | BUENOS AIRES | BARRANQUILLA | 6 | 5 | Residencial
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: es un cicldesc y el ciclcodi verificar con sesucicl
Note on T1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Conteo de productos de agua del contrato